62-600.445 pH - Standards and Operational Criteria.

All facilities shall be designed and operated to maintain the pH in the reclaimed water or effluent, after disinfection, within the range of 6.0 to 8.5, except as provided in Chapter 62-611, F.A.C., and in Rule 62-600.430, subsections 62-600.510(3) and 62-600.540(2), F.A.C.

Specific Authority 403.051, 403.061, 403.086, 403.087, 403.088 FS. Law Implemented 403.021, 403.051, 403.061, 403.062, 403.085, 403.086, 403.087, 403.088 FS. History–New 1-30-91, Formerly 17-600.445.