- 62-610.473 Hydraulic Loading Rates.

Loading rates generally shall be as specified in Rule 62-610.423, F.A.C.

Rulemaking Authority 403.051, 403.061, 403.087 FS. Law Implemented 403.021, 403.051, 403.061, 403.062, 403.085, 403.086, 403.087, 403.088 FS. History–New 4-4-89, Formerly 17-610.473, Amended 4-1-21.