64E-5.634 Use of Sealed Source in a Teletherapy Unit.

A licensee shall follow the manufacturer’s radiation safety and operating instructions and use only cobalt 60 or cesium 137 as a sealed source in a teletherapy unit for medical use.

Specific Authority 404.022, 404.051, 404.061, 404.071, 404.081, 404.141 FS. Law Implemented 404.022, 404.051(1), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), 404.061(2), (3), 404.071(1), 404.081, 404.141 FS. History–New 8-25-91, Formerly 10D-91.751.